**KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. informujemy:

1. **Według oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego** zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni, z dnia 25 marca 2022 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stwierdza, że woda na Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, odpowiada **wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).
2. **Spełnianie wymagań lub aktualne przekroczenia parametrów**

Aktualnie woda w systemie cyrkulacji, w nieckach basenowych oraz woda pod natryskami spełnia wszystkie wymagania określone w w/w rozporządzaniu.

1. **Podjęte działania naprawcze:** Nie dotyczy